문서번호	급수운영과-26020
결재일자	2017.11.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	중부수도사업소장
조민성		유용일	11/14 유경애
협조	급수설비팀장		박장진
	주무관		이유찬

급수불편 민원 보고

(***********)

2017. 11.

중부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 급수불편해소 민원이 접수되어 현장 조사 후 아래와 같이 보고드립니다.

□ 민원 현황

○ 신 청 인 : *******************

○ 위    치 : ***************

○ 접 수 일 : 2017.11.14(접수번호 : 2017073441)

○ 요청사항 : 15mm 계량기 보호통 안의 앵글밸브 교체요청

□ 보고 내용

○ 토지 내에 있는 계량기 보호통 안의 앵글밸브로 급수불편해소 민원접수.

○ 2017.11.14.(화) 용산구 순찰팀에서 현장조사 실시하고 교체하고자 했지만, 노후화로 배관 파손의 위험이 있음. 또한 현재 리모델링 진행중이고, 누수가 되고 있어 긴급하게 교체를 해야하는 실정이므로 누수복구 업체 이첩코자 함.

□ 조치 의견

○ 상기와 같은 사항을 ‘**************************’로 이첩하여 민원 해결에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 관련 사진 1부.  끝.