【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	서울교통공사사장(토목1사업소장)
(경유)
제목	소방용수시설(공소220127호) 이설 예정지 회신

1. 항상 소방행정에 협조해 주시는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울교통공사 토목1사업소-7800(2017.11.06.)호『승강편의시설 설치에 따른 지장물(소화전) 이설 협조 요청』관련하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 이설대상 : 지상식 소화전(공소220127호) 1개소

나. 대상위치 : 신정동 1190-5 앞

다. 이설위치 : 신정동 1190-6 히트노래방 앞 ※ 붙임1 참조

라. 이설방법 : 귀사에서 상수도관련면허업체를 선정하여 이설

마. 협조사항

1) 이설 완료 후 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(붙임2)를 작성하여 회신하여 우리 소방서에서 실시하는 검수를 받아야 하며, 불합격 판정 시 재시공 해야 합니다.

2) 이설공사에 따른 모든 비용은 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법 시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 귀사의 부담임을 알려드립니다.

3) 정당한 사유없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 방해하는 경우 소방기본법 제28조 및 제50조에 의거 불이익 처리됨을 알려드립니다.

붙임 : 1. 이설 예정지 조사결과 1부.

2. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	홍상록		대응총괄팀장	조동건		재난관리과장	11/14 유충렬
협조자
시행	재난관리과-7691	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	2652-5083	/전송	2652-2286	/	fireapple@seoul.go.kr	/	대시민공개