문서번호	정수시설과-4436
결재일자	2017.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김현철		김석정	11/14 신동호
협 조
	주무관			이형문

청계천유지용수 전기설비

전기수전 유관기관 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

청계천유지용수 전기설비

전기수전 유관기관 회의결과 보고

우리 센터 2018년 전기실 개선사업 관련 모자계량 중인 청계천 유지용수 전기공급을 한전에서 직접 수전을 위한 관련기관 회의 결과를 보고드림.

□ 회의개요

❍ 회 의 명 : 전기실 청계천유지용수 전기설비 모자계량 분리

❍ 일    시 : 2017.11.10.(금), 15:00 ~ 16:00

❍ 장    소 : 우리 센터 정수시설과

❍ 참석인원 : 총8명

- 시청 하천관리과 : 1명, 시설관리공단 : 4명

- 정수시설과 : 3명

□ 회의결과 요약

❍ 하천관리과

- 청계천유지용수 시설물 마스터플랜 시행 용역 계획 중

- 2018년 용역결과에 따라 ’19년 청계천 전기설비 개량사업비 확보 추진

- 마스터플랜 용역사업 추진시 기관 협조 요청

❍ 시설관리공단

- 청계천유지용수 배전반 옥외로 이전 설치 지양

- 2018년 센터 전기실 개량사업시 배전반 이설(옥외, 옥내) 비용 부담 가능

❍ 정수시설과

- 청계천유지용수 전기설비는 항구시설이므로 별도 수전조치 요구

- 한전(광진성동지사)에서 별도 전기공급 가능 회신

□ 보고자 의견

❍ 하천관리과(청계천관리팀)에서 용역사업 조속 추진 요구

- 마스터플랜 용역 과업지시서 작성시 전기수전 방식 변경사항 포함 요구.

- 전기실 개량 작업시 배전반 이설에 따른 정전 등 사전 협의 철저.   끝.