투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	방재시설부장
(경유)
제목	중랑물재생센터 시설현대화사업‘시운전계획서 검토요청’에 대한 회시

1. 방재시설부-18467호(2017.10.31.)와 관련입니다.

2. 중라물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업의‘시운전계획서 검토요청’에 대해 다음과 같이 알려 드립니다.

가. 공통사항

- 중랑물재생센터에서 제출한 종합시운전 검토의견(중랑물재생센터

운영과-10161, 2017.11.6.)에 대해 적극 반영 필요

- 금번 제출된 검토의견 이외에, 시운전 과정 중 구체화할 사항 등에 대해서는 운영자(중랑물재생센터) 측과 별도 협의가 필요할 것임

나. 기계분야: 성능보증 계획의 악취측정 횟수 관련 _계획서 120쪽 참조

- 이전의 시운전 과정에서 측정한 회수에 관계없이 금번 신뢰성시운전(3개월) 기간동안 최소 3회 이상의 악취 측정을 실시 할 것.(개선공사시 탈취기가 새로 추가 설치된 만큼 검증 필요)

다. 전기분야: 특이사항 없음.  끝.

	설비부장
★주무관	김인호		열빛총괄과장	유병기		설비부장	11/14 권오식
협조자	주무관	김두환
시행	설비부-19151	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	ijhw21@seoul.go.kr	/	대시민공개