＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신 {공릉배수지(3,4지) 내부방식공사}- 5,6지 계단 난간 교체시공

1. 이준 북부-1711-73(2017.11.13.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『공릉배수지(5,6지)내부방식공사』의 실정보고에 대한 검토       결과 안전사고 사전 예방을 위하여 계단 교체가 타당하므로 다음과 같이 회신하오니         공사감독 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

◎ 현재 보수공사 진행중인 5,6지 배수지 항 출입구 계단난간 노후 및 파손으로 배수지 출입자의 안전사고 사전 예방을 위하여 계단을 교체하시기 바라며, 시공 물량에 대한 부분은 추후 설계변경시 반영.   끝.

	북부수도사업소장
수신자	이준엔지리어링(주) 대표 나석근,신봉건설(주) 대표 최기병
주무관	최용진		급수운영과장	11/14 장종욱
협조자
시행	급수운영과-25594	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개