	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 11월 중 소방용수시설 정기조사 수정 계획 보고

1. 관련근거

가. 2017년 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-949(2017.2.1.) 호 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

다. 재난관리과-10580(2017.11.6.) 호 『세곡2 공공주택지구 소방용수시설 용수번호 지정 보고(알림)』

라. 소방행정과-17914(2017.11.15.)호 『소방공무원 인사발령(타시도전입 및 전보)』

2. 수서119안전센터에서 관리,운용 중인 소방용수시설 정기조사를 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2017년 11월 중(붙임참고)

나. 대    상 : 공설소화전 2721호 등 467개소 (급수탑 1개소 포함)

(신설소방용수 포함 : 지상식 19개소, 지하식 13개소)

다. 조사방법 : 펌프차,탱크차,이륜차량 및 도보 실시

라. 안전책임자 : 센터장,진압팀장(감독자) 및 각조 선임자

마. 중점 확인사항

○ 소방용수 주변 불법 주정차 단속 및 장애유무 파악

○ 소방용수 매몰, 파손여부 등 확인

○ 소방용수(급수탑) 및 비소장치 외부 불법광고물 제거, 세척 등

○ 관내 출동로 숙지 및 활동저해요인 사전 확인

○ 소방용수시설 점검 및 관리철저 등

3. 행정사항

가. 해당일 출동 등으로 미실시(연가,특휴 등) 경우 다음 근무일로 소방용수조사 변경하여 실시

나. 조사일정은 팀 또는 개인별 사정에 따라 변경될 수 있음

다. 소방용수 조사 실시 후 결과를 119소방행정정보시스템에 반드시 입력할 것.(미입력 대상 발생시 담당자는 입력사항 오류(누락)로 인한 재 입력계획 내부결재 후 점검부 입력할 것)

붙임 1. 2017년 11월중 소방용수시설 조사 일정표 1부.

2. 고장 소방용수시설 현황(2017.11.15. 현재) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
서무담당	이상희		진압1팀장	백선열		119안전센터장	11/15 신효인
협조자
시행	수서119안전센터-7258	(		)	접수		(		)
우	06054	강남구 광평로31길 6 수서119안전센터	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	hyggelife@seoul.go.kr	/	부분공개(5)