모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	햇살요양병원 시설장 이상희 귀하
(경유)
제목	조치명령 사전통지 및 의견제출 안내(******)

1. 행정절차법 제21조 제1항에 따라 우리기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 이의가 있을 시 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목			종합감사 조치명령서
당사자	성명(명칭)		*****************
	주 소		***********
처분의 원인이 되는 사실			2017.10.11.(수)부터 강서소방서에 대한 종합감사 시 지적된 현지조치 요구서
처분하고자 하는 내용			강서소방서 종합감사 시 시적된 현지조치 요구의 시정을 위한 조치명령
법적 근거			【화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률】 제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등)
의견 제출	제출처	기관명	강서소방서		부서명	예방과		담당자		김영철
		주소	서울시 강서구 양천로550				전화번호		02-3663-1190
		전자우편 주 소		fire4371@seoul.go.kr			팩스번호		02-3661-1173
	제출 기한			2017년 11월 30일

【 의견제출 시 유의 사항 】

귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술·정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견 제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

의견제출 기한 내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견 제출기관(강서소방서 예방과)로 문의하시기 바랍니다.

2, 종합감사 현지조치 요구 내역

구분	해당설비	불량내용	조치사항	관련근거
경보 설비	자동화재탐지설비	- 10층 요양원 침실내 자동화재 탐지설비 감지기가 열감지기로 설치됨	- 연기감지기로 교체요함	자동화재탐지설비 화재안전기준[NFSC 203]

붙임  의견제출서 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방팀장	최강의		예방과장	11/15 김대선
협조자
시행	예방과-24349	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개(6)