＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	직결급수 가능여부 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조하여 주시는 귀 아파트에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 아파트에서 신청한 직결급수에 대하여 현장조사하고 아래와 같은 시행조건으로 회신합니다.

가. 위    치 : 동작구 ***********************

나. 신 청 인 : ********************

다. 건축물 현황

1) 건축규모

- A동 : 아파트(16세대) 지하1층~지상9층

- B동 : 아파트(18세대) 지하1층~지상9층

2) 계량기 구경

- A동 : D=40㎜, - B동 : D=50㎜

라. 시행조건

1) 기존 지하저수조 및 고가수조를 이용한 급수방식에서 가압직결급수방식으로 가능함

2) 가압직결급수 기준은 붙임 ‘직결급수 적용기준 가이드라인’을 준수하여 시행하고 직결급수 전환 작업완료 후 우리 사업소로 통보

붙 임 : 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	서울시 동작구 상도동 1-5 삼부한강@ A동 대표 이기순 님,서울시 동작구 상도동 1-38 삼부한강@ B동 대표 유정옥 님
주무관	정성오		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	11/15 김기상
협조자
시행	시설관리과-31573	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동 470-11)	/
전화	3146-4596	/전송	3146-4639	/	somc0855@seoul.go.kr	/	부분공개(6)