	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 결과보고

1. 재난관리과-8285(2017.11.13.)호 「소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림」

2. 이와 관련하여 우리119안전센터 소방용수시설 보수 완료 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 검사일자 : 2017. 11.15(수)

나. 검사대상 : 지상식 1170호 (경인로 67길 67-37)

다. 검 사 자 : 소방장 조대희외3명

라. 검사내용 : 제수변 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

붙 임 : 1. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

	신도림119안전센터장
담당자	조대희		진압1팀장	성시복		센터장	11/15 김양진
협조자
시행	신도림119안전센터-4928	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2671-8119	/	cho1025@seoul.go.kr	/	대시민공개