＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	구의아리수정수센터
수신자	서울물연구원장(재료연구과장)
(경유)
제 목	2017년 하반기 입상활성탄 품질검사 시료 의뢰

1. 재료연구과-6055(2017.10.31.)호와 관련입니다

2. 2017년 하반기 입상활성탄 품질변화 조사와 관련하여, 구의아리수정수센터 채취 시료를 아래와 같이 의뢰합니다.

- 아 래 -

가. 시료채취 대상

구 분	구의 아리수 정수센터	비 고
	11지
시료수	1점	상층, 중층, 하층 각 1kg
활성탄 경과기간	3년 (36개월)

나. 시료채취일 : 2017. 11. 9.(목)

다. 채취방법 : 1,000 g 채취 (습식무게)

라. 측정항목 : 요오드흡착력, MB탈색력, 경도 등.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	권학선		주무관	박근희		정수과장	11/15 서한호
협조자
시행	정수과-6302	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의아리수정수센터)	/
전화	02-3146-5450	/전송	02-3146-5409	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개