＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	’17년 10월 노후밸브 정비실적 알림

1. ’17년 10월 노후밸브 정비실적을 아래와 같이 알려드리오니 BSC 성과관리목표 달성 및 예산 불용액 최소화를 위하여 사업관리에 철저를 기하여 주시기 바라며,

2. 유관사업(재건축, GIS 속성상이 수정 등) 추진시 정비된 노후밸브 현황은 반드시GIS에 반영한 후 노후밸브 정비사업 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. ’17. 10월 사업소별 노후밸브 정비현황(붙임1)                    (단위 : 개소)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표		3,200	545	340	495	130	495	395	545	255
정비실적	전체	2,706	268	345	541	77	517	274	481	203
	(추진율)	(84.6%)	(49.2%)	(101.5%)	(109.3%)	(59.2%)	(104.4%)	(69.4%)	(88.3%)	(79.6%)
	노후밸브	2,094	268	215	356	77	383	274	378	143
	유관사업	612	-	130	185	-	134	-	103	60

붙임 : 1. 2017. 10월 노후밸브 정비실적 1부.

2. 전체 노후밸브 정비현황 제출양식 1부.

3. 유관사업 구간 노후밸브 현황 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설)
주무관	홍석현		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	11/15 강신재
협조자
시행	시설관리과-10218	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1532	/전송	02)3146-1429	/		/	부분공개(5)