문서번호	현장대응단-8542
보존기간	년
결재일자	2017.11.15.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	이재춘	전결 11/15 김시옥

화재발생종합보고서

화재번호		2017 - 189
출동일시		2017. 11. 6.(월) 20:11 ~ 21:20 (완진 20:19)
발생장소		*******************************
피해 내역	인명	없음.
	재산	115천원(부동산 20, 동산 95)
화재원인		전기적요인(접촉 불량에 의한 단락)
발화개요		어린이집 관계자에 의해 발견되어 119에 신고 된 상황으로서, 인터넷전화기 전원공급용 어댑터의 플러그 내측 단자봉과 PCB기판 연결부위 접촉 불량에 의해 기판 등에 착화․발화추정 되어 인접한 책 및 서류 등을 소훼시키고 출동소방대에 의해 진압된 화재임.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2017-189) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 질문기록서 1부. 6. 화재감식·감정조서 1부. 끝.

동작소방서장