문서번호	운영과-9205
결재일자	2017.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
조계진		11/15 문유식
협 조

2017년도 하반기 저수조청소 완료 보고

2017. 11

북서울미술관

(운영과)

2017년 하반기 저수조청소 완료 보고

수도법에 따라 일년에 상.하반기 실시하는 저수조청소 및 수질검사와 관련하여, 17년 하반기 작업을 완료하고 결과를 보고함.

1. 설비현황

□ 저수조현황

시설위치	용 도	크 기(L×W×H)	용 량(ℓ)	비 고
지하2층 기계실	생활용수 및 소방용수 저장수조	12.000 × 6,300 × 2,800	160,000	160톤

2. 청소개요

〇 청소일시 : 2017. 11. 13.(월)

〇 청소업체 : 거문환경(대표자-홍원수)

〇 작업인원 및 장비 : 3명, 고압세척기1조, 기타 세척용품.

〇 작업내용

- 미술관 휴관일로 물사용량이 적은 월요일 작업 시행

- 소화용수와 병행사용하는 구조로 화재 대비하여 1/2씩 나눠서 작업.

- 작업자 위생 및 안전관리 감독 철저.(시방서 참조)

〇 작업결과 : 특이사항 없이 완료함.

〇 소요예산 : 약730,000원

3. 행정사항

〇 수도법 제22조의5에 따라 저수조 청소 및 수질검사 결과를 서울시

북부수도사업소(급수운영과)로 통보.

붙임 : 저수조청소 작업사진1부.  끝.