	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(노소 2459호)

1. 2017년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련     입니다.

2. 위와 관련 상계119 안전센터 관내 소방용수시설 고장(스핀들) 발생현황을 다음과

같이 보고합니다.

연번	소화전	구분	고장내용
1	노소 2459호	지상식	소화전 스핀들 마모

붙임 : 소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
★담당자	이근수		2팀장	김홍창		센터장	11/16 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-5576	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개