투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사 책임건설사업관리기술자
(경유)
제목	야간 및 휴일작업 승인 통보

종로(감)17-47(2017.11.15.)호와 관련하여 아래와 같이 작업계획을 승인하오니 현장관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 준수사항

- 안전매뉴얼 준수 및 안전점검 체크리스트 작성

- 모든 근로자에게 공종별 안전교육 실시

- 건설사업관리기술자(감리원)은 작업현장 상주

- 시설물 파손 및 민원 유발방지

2. 승인내용

구 분		2017.11.18.(토) (09:00 ~ 17:00)	2017.11.19.(일) (09:00 ~ 17:00)	2017.11.20.(월) (21:00 ~ 05:00)
근무자	작업자	현장대리인 외 8명	현장대리인 외 8명	현장대리인 외 8명
	감 리	전기감리원	전기감리원	전기감리원
작업내용		세종대로사거리-2,이동식 중앙정류장 중앙관로 포설×2(50m) 600mm 맨홀설치 : 4EA	종로2가 버스정류 이동식 중앙 관로 포설 : PE Φ54mmX2EA:50m+55m 600mm 맨홀설치 : 7EA	아스팔트 굴착복구 세종대로 사거리-2 : 11m 종로1가 버스정류장: 11m 종로2가 버스정류장: 35m

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	진종구		녹색성장과장	11/16 오삼록
협조자
시행	설비부-19370	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개