출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	요금관리팀장	요금과장
	이광주	이종현	11/16 안정기

2017년 겨울철 대비

신축 공사장 계량기 보온실태 점검결과 보고

2017. 11. 16.

보고자 :  직 행정7급  성명  이광주

〈점검결과〉

연번	주 소	건축공사 진행현황	수도계량기 보온상태	조치내용	추가 보온조치 필요사항	관리인 연락처 (핸드폰)
361	강남구 논현동 186-10	2017.11월 철거공사중	보온상태 양호	급수공사 완료로 스티로플 보온재 계량기 설치 완료	없음	********
362	강남구 논현동 177-11	2017.11월 신축공사중	보온상태 양호	급수공사 완료로 스티로플 보온재 계량기 설치 완료	없음	********
363	강남구 논현동 175-6	2017.11월 신축공사중	보온상태 양호	보온재 계량기 설치 헌옷 등으로 동파예방 안내	없음	********
364	강남구 논현동 164-7 외3필지	2017.11월 신축공사준비중	보온상태 양호	보온재 계량기 설치 헌옷 등으로 동파예방 안내	없음	*********
365	강남구 논현동 154-2	2017.11월 신축공사중	보온상태 양호	보온재 계량기 설치 헌옷 등으로 동파예방 안내	없음	********

〈점검사진〉

*
논현동 186-10	논현동 177-11	노현동 175-6	노현동 164-7	노현동 154-2