＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	시험시공 평가결과 알림

1. 서울시 상수도 발전에 적극 협조하여 주심을 감사드림니다.

2. 귀 사에서 요청한 신기술 공법(TSL공법)에 대한 상수도관 시험시공 평가결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 비굴착 갱생(신기술) 상수도관 시험시공 평가결과

신기술 개발자	신기술 인증	신기술명	적용관경	평가결과
(유)탑환경건설 / 홍석인	환경신기술 제508호 유효기간 : ’16.10.10. ~ ’21.10.09	튜브삽입속도와 반전 길이를 측정할 수 있는 상․하수도 비굴착 전체 보수공법(TSL공법)	300㎜ ~ 1,500㎜	적 합

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	(유)탑환경건설(61270 광주광역시 북구 동운로 63 (동림동)),홍석인(14581 경기도 부천시 부흥로303번길 31 1337동 1102호 (중동, 그린타운 금호,한양아파트))
주무관	권오정		배수과장	이병운		급수부장	11/16 이규상
협조자
시행	배수과-9379	(		)	접수		(		)
우	04505	서울특별시 중구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1475	/전송	02-3146-1429	/	ojung@seoul.go.kr	/	대시민공개