문서번호	도로관리과-18636
결재일자	2017.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
김진영		김흥정	11/16 배광환
협조	실무사무관		이덕한
	전문관		안계훈

2017년 하반기 도로조명시설 점검계획

2017. 11.

안전총괄본부

(도로관리과)

2017년 하반기 도로조명시설 점검계획

도로조명시설물 일제 점검을 실시하여 시민 불편을 사전에 해소하고 감전사고 등 안전사고를 예방하고자 함.

□ 도로조명시설 현황

가로등주[본]	등기구[등]	분전함[면]
125,774	265,304	7,226

□ 점검개요

○ 기간 : 2017.12.01. ~ 2017.12.15.(15일간)

- 자치구 자체점검 및 정비 : `17.12.01.(금) ~ 12.08.(금)

- 시․자치구 합동 현장점검 : `17.12.04.(월) ~ 12.15.(금)

○ 대상 : 도로조명시설물 (가로등 265,304등, 분전함 7,226면)

○ 방법

- 시․자치구 합동 현장점검 : 시비 사업추진 현황 및 공사 현장 점검

- 자치구 자체점검 및 정비 : 자체 점검후 결과 제출 (양식 별첨)

□ 점검내용

○ 시․자치구 합동 현장점검 (노후 도로조명개선 20개 기관 28개 노선)

- 노후 도로조명개선 및 광원교체 사업 추진 현황 점검

- 공사 현장 주변 안전 및 환경 관리 상태 점검

○ 자치구 자체점검 및 정비 (별첨 양식에 의거)

- 부점등 및 전기 선로 정비 상태 확인

- 분전함 내 누전차단기 동작 확인 및 관리 상태

- 가로등주 기초 너트 체결 상태 등 기타 안전사고 위험 요인

○ 점검반 편성

구 분	점 검 반
	1 조	2 조
조 장	도로조명팀장	실무사무관
조 원	안계훈 이창복	김진영 허준혁
노후 도로조명시설 개선 사업 (20개 기관 28개 노선)	도기반,중구,용산,동대문,중랑성북,강북,도봉,은평,서대문 (10개 기관 16개 노선)	마포,강서,구로,영등포,동작 관악,서초,강남,송파,강동 (10개 기관 12개 노선)

□ 정비계획

○ 단순, 경미한 사항은 관리부서(자치구) 자체 정비

○ 장기간 시일이 소요되는 경우, 정비계획 수립 제출

□ 행정사항

○ 자치구 자체점검 및 정비 결과 제출 : 별첨 양식에 의거

- 제출 기한 : 2017.12.13.(수)까지

붙임 : 1. 도로조명 자체 점검표 (자치구) 1부.

2. 노후 도로조명시설 개선사업 현황 1부.

3. 2017년 도로조명 관련사업 점검리스트 (시․자치구) 1부

4. 2017년 하반기 도로조명시설 점검계획(세부 일정) 1부.  끝.