아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신(물재생센터 방류수 수질기준 및 방류수 수질 문의)

남** 님 안녕하십니까?

문의하신 공공하수처리시설의 방류수 수질기준 및 서울시 물재생센터의 방류수 수질분석 결과(2017년 9월 기준)를 다음과 같이 안내하여 드립니다.

(단위 : ㎎/L)

구 분	생물화학적산소요구량 (BOD)	화학적 산소요구량 (COD)	부유물질 (SS)	총질소 (T-N)	총인 (T-P)	총대장균군수 (단위:개/mL)	생태독성 (단위:TU)
방류수 수질기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
중랑 물재생센터	2.60	6.68	2.59	10.83	0.11	236	0
난지 물재생센터	2.56	5.39	2.45	14.37	0.15	817	0
탄천 물재생센터	5.50	7.49	1.66	11.83	0.20	1,248	0
서남 물재생센터	4.19	5.99	3.32	12.20	0.20	28	0

추가 문의사항 발생시 언제든지 연락주시기 바라며, 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다.

○ 서울시 물재생시설과 이인화 : 02-2133-3836

주무관							이인화			물재생운영팀장					정훈모					물재생시설과장					11/16 代정훈모
협조자
시행			물재생시설과-16661									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동, 서울시 서소문별관1동)															/
전화		02-2133-3836						/전송			02-2133-1043					/	inhwa@seoul.go.kr												/	부분공개(6)