행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 하반기 비상소화장치 확인점검 결과 보고(알림)

1. 재난관리과-7160(2017.11.2.)호 『2017년 하반기 비상소화장치 점검 계획(알림)』 와 관련입니다.

2. 2017년도 하반기 우리 서 관내 비상소화장치 관리상태 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 11. 6.(월) ~ 11. 13.(월)

나. 점 검 자 : 대응총괄팀장(소방용수담당)

다. 대    상 : 비상소화장치 50호 등 12개소

라. 방    법 : 각 부서별 2개소 이상 임의선별 확인 · 점검

마. 점검사항

1) 비상소화장치함 손 · 망실 여부

2) 내부 청소 및 비품정리 상태, 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부

3) 점검기록부 확인(월 3회 이상 점검 / 안전센터장 선별 1회 포함)

바. 점검결과 : 양호함(현지시정 건 등 특이사항 없음)

연번	관리번호	부서	위 치	확인일자
1	50	현장대응단	강동구 양재대로 1349	11.9
2	59		강동구 천중로18길 33-12
3	24	천호	강동구 구천면로25길 21	11.10
4	72		강동구 선사로6길 16
5	83		강동구 구천면로 259-1
6	89		강동구 구천면로35길 12-15
7	46	고덕	강동구 양재대로138길 20	11.7
8	47		강동구 양재대로136길 49
9	1	암사	강동구 고덕로20나길 29-13	11.13
10	92		강동구 구천면로57길 33-8
11	85	길동	강동구 천호대로 1267-1	11.6
12	86		강동구 천호대로213길 3

붙임  비상소화장치 점검확인 사진 1부.  끝.

담당자	김기혁		대응총괄팀장	代남시재		재난관리과장	전결 11/17 나효숙
협조자
시행	재난관리과-7662	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개