문서번호	시설관리과-22024
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김정은	송종학	전결 11/17 김태형

취약관로 제외 대상 보고

2017. 11.

강동수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 물세척 사업과 관련하여 아래와 같이 취약관로를 조사하고 이를 보고합니다.

1. 관련근거: 시설관리과-2672(2017.02.09.) 「보고서(취약관로)」

2. 대상 관로

위치(구간)		관로현황					비고	조사내용
		구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (kg/㎠)
강동구	********** ***********	***	***	***	****	***	D500에서 D100분기	취약지역
		***	**	****	****	***

3. 수질검사 결과 (2017년 10월 26일 수질검사 기준)

위치(구간)		수질검사 결과					수질검사 결과
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.4~4.0mg/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L 이하)
강동구	********** ***********	0.13	0.14	7.20	0.00	0.00	적합

4. 검토 내용
상기 관로(구경100mm, 연장30m)는 취약관로 대상으로 30일 주기로 물세척을 시행하였으나, *********************으로 해당 관로에서 급수하던 수전이 폐전된 상황임

5. 향후 계획
취약관로(물세척 시행) 대상에서 제외하고자 함.

붙임: 위치도 1부.  끝.