＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	유수율현황 및 12월 유수율대책회의 중점 논의사항 통보

1. 2017년 유수율현황보고(소장님보고)와 관련하여 향후 중점적으로 관리가 필요한 분야에 집중하여 주시고, 12월 유수율대책회의시 중점논의사항은 문제점과 해소대책을 강구하여 앞으로 같은 문제로 재론하지 않토록 준비에 만전을 기해주시기 바랍니다.

가. 12월 유수율대책회의시 중점 논의사항

① 중블록별 공급량의 기복이 심한원인 과 해소대책 집중논의

- 지금까지 많은 기간 동안 문제점으로 지적해 왔으나 아직까지                         개선되지 않고 있는 원인을 심도 있게 논의

② 가압구역 과대, 과소지역 해소대책

- 중블록과 같이 계속 문제점으로 지적되어 왔으나 개선되지 않는 원인을 지역            담당별로 지금까지 무슨 노력을 했으며, 앞으로 어떻게 하는 것이 바람직한             대처 방법인지을 강구해 주시기 바람.

③ 유수율분야 평가 매뉴얼 중 개선요구 검토

- 2017년도 유수율분야 평가 매뉴얼 중 개선이 필요한 분야가 뭔지 2018년도에는            어떻게 대처해 갈지 등도 과별로 검토해 보고, 검토결과를 발표해 주기바람.

④ 2018년 유수율 적정목표 설정 대비

- 2017년 상반기(1∼6월) 유수율 99.17%, 6월∼9월 유수율 97.48%로 시간이             갈수록 유수율은 떨어지고 있음

- 지금까지 유수율 목표설정은 전년도 유수율을 근거로 신년도 목표를 설정했던           관례로 볼 때  2018년 적정목표 설정을 위한 많은 노력이 요구됨.

첨부 1. 유수율현황 및 분석보고서 1부

2. 사업소별 중블록별 유수율 현황 1부

3. 가압구역별 유수율현황 1부   끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
요금관리2팀장	김대진		요금과장	11/17 정소영
협조자
시행	요금과-37132	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02) 3146 -3605	/전송	02) 3146 -3639	/	djk@seoul.go.kr	/	대시민공개