문서번호	시설과-6521
결재일자	2017.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
박지선		11/17 박관현
협 조
	주무관		정필승

2017년 전산실 환경 정비계획

2017. 11

시 설 과

2017년 전산실 환경 정비계획

전산실에 입주해 있는 서버, 통신장비 및 부대장비의 먼지 제거, 방역  등의 환경 정비를 실시하여 장애발생을 사전에 예방하고 쾌적한 전산실을 운영하고자 함

□ 추진목적

❍ 미세먼지 청소 및 방역작업으로 전산실 장비의 장애발생을 사전 예방

❍ 고가 장비의 수명 연장 및 출입자의 건강 보호

□ 추진개요

❍ 작업일시 : ‘17. 11. 20(월) 9시 ～ 14시

❍ 작업업체 : ㈜두클린(Special Cleaning 업체)

❍ 소요예산 : ‘17년 정보시스템 통합유지보수 용역에 포함

❍ 작업방법 : 정보시스템 통합유지보수 업체와 함께 장비운영상태에서 실시

□ 전산실 시설 및 장비현황

❍ 전산실 : 26평(서버실 14평, 사무실 12평)

❍ 전산시스템 : 서버 4대, 스토리지 11대

❍ 통신·보안시스템 : 정보통신 214대, 정보보호 8대

❍ 부대장비 : 항온항습기 등 7대

□ 작업 내용

❍ 전산실내 서버랙, 통신설비 및 기타 부대설비 미세먼지 제거

❍ 전산실내 Access Floor 해체후 상․하단부 미세먼지 제거

❍ 전산실내 Access Floor 상․하단부 항균 탈취제 처리

❍ 정전기 방지를 위한 바닥 왁스 도포.  끝.