문서번호	급수운영과-20951
결재일자	2017.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		11/17 박희철
협 조

「논현배수분구 일대 유역경계 조정공사」 저촉 상수도관 이설승인요청에 따른 검토 보고

2017년  11월

강남수도사업소

(급수운영과)

「논현배수분구 일대 유역경계 조정공사」

저촉 상수도관 이설승인요청에 따른 검토 보고

강남구청 치수과에서 시행하는 “논현배수분구 일대 유역경계 조정공사”와 관련하여 강남구 논현동 134번지 주변 상수도관이 저촉되어 협의 요청한 바 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의개요

❍ 공 사 명 : 논현배수분구 일대 유역경계 조정공사

❍ 공사시행 : 강남구청 치수과

❍ 저촉위치 : 논현동 134번지 주변

❍ 요청내용 : 하수관로 개량공사중 기존 상수도관이 저촉되어 이설 요청

※관련공문: 치수과-26738(2017.11.16.)호

□ 현장조사 및 보고내용

❍ 강남구청 치수과에서 「논현배수분구 일대 유역경계 조정공사」중 논현동 134번지 주변 상수관로 D=150~200mm 3개소가 저촉되어 이설 요청한 사항임

- 이설 저촉 상수도시설물

이 설 위 치	이설대상 시설물	비 고
논현동 134번지 앞	D=200mm, L=15m (1992년 부설, PE관)	하수관로 하월
	D=150mm, L=15m (2009년 부설, DP관)	〃
논현동 134-6번지 앞	D=200mm, L= 5m (2005년 부설, DP관)	〃

□ 조치의견

□ 상기와 같은 실정으로 「논현배수분구 일대 유역경계 조정공사」에 저촉되는 상수도관에 대하여 붙임과 같이 원인자부담으로 이설승인 조건에 따라 이설토록 협의회신하고자함.

※ 주민생활 불편 최소화를 위해 부단수 이설승인

붙 임 : 1. 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.