아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	지진발생 관련 위험물시설 긴급확인점검 실시 계획 알림

1. 2017. 11. 15. 경북 포항부근에서 발생한 지진(진도 5.4)으로 인해 많은 시설물 피해가 발생하고 지속적인 여진으로 인한 추가피해가 예상되어 우리시 위험물시설에 대한 긴급확인점검을 다음과 같이 실시하여 유사시 인명·재산피해를 최소화하고자 합니다.

가. 대    상: 소방서별 주요 위험물시설

나. 기    간: 2017. 11. 17. ~ 여진 종료 시 까지

다. 방    법: 서별 자체계획 수립하여 실시

라. 내    용

1) 위험물시설(탱크)의 직접 손상 및 위험물 누출 여부 확인

2) 주변 시설물 피해(붕괴 등)로 인한 위험물시설 손상 및 누출여부 확인

3) 기타 위험물시설 안전조치: 위험물 누출 및 화재발생 위해요인 방치여부 확인 등

2. 각 소방서는 자체계획을 수립하여 긴급점검을 실시하여 주시고, 위험물시설 관계인에 의한 자율점검이 실효성있게 실시될 수 있도록 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  위험물안전관리법령상 지진 관련 규정 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	24개 소방서 예방과
담당자	황영규		가스위험물안전팀장	김창섭		예방과장	11/17 이홍섭
협조자
시행	예방과-27595	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동6-7) 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1532	/전송	02-3706-1549	/	hyg119@seoul.go.kr	/	대시민공개