물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	총무과장		총무부장	아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 3780-0728 )
김보선		남궁환	박병현		11/17 박기용
협 조	주무관			주무관
	심옥경			김윤미

건 명 :		본부청사 냉난방기 관급자재 구매(운영부)														시 행		총무과-19191		(			)
조직	한강사업본부	정책사업	행정 운영 경비	단위사업	기본 경비		세부사업	기본 경비	편성목	일반운영비		통계목		공공 운영비		접 수				(			)
																수신자		내부결재
물품(매입)명세
G2B번호		품 명				규 격					단위 명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액		용 도	중소기업제품
																				여부		구입여부
22748191		전기히트펌프				[프리미엄1등급]실외기,냉방86.0/난방95.6kW					대		1		13,619,000		13,619,000		청사 냉난방
23242937		히트펌프용 실내기				[1방향천장형] 실내기, 냉방3.2/난방3.6kW					대		1		403,000		403,000
22981339		히트펌프용 실내기				[360CST-4방향천장형] 실내기, 냉방10.0/난방11.0kW					대		1		704,000		704,000
22981340		히트펌프용 실내기				[360CST-4방향천장형] 실내기, 냉방11.0/난방12.8kW					대		6		729,000		4,374,000
21567236		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음					식		8		588,700		4,709,600		옵션
10061680		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당 φ12.7					m		28		6,000		168,000		옵션
10061682		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ15.88					m		38		7,080		269,040		옵션
10061684		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ20.0					m		28		8,600		240,800		옵션
20373317		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ25.0					m		38		10,470		397,860		옵션
20918014		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ28.58					m		44		11,300		497,200		옵션
23058575		히트펌프용실내기				룸컨트롤러세트 AWR-WE11N					대		8		48,500		388,000		옵션
10061686		냉난방공조공사				룸컨트롤러세트용, 전선및전선관 설치(커버제외)					m		90		6,400		576,000		옵션
10061688		냉난방공조공사				중앙컨트롤러세트용, 전선및전선관 설치(커버제외)					m		145		6,400		928,000		옵션
20469354		냉난방공조공사				Y분기관					개		3		52,100		156,300		옵션

물품(매입)명세
G2B번호	품 명	규 격	단위 명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	중소기업제품
								여부	구입여부
21590439	냉난방공조공사	Y분기관(大) AXJ-YA2812K 이하	개	2	98,800	197,600	옵션
20687670	냉난방공조공사	T분기관 AXJ-T3819K 외	개	1	84,300	84,300	옵션
20373320	냉난방공조공사	함석냉매배관커버설치	㎡	25	22,100	552,500	옵션
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용PVC 드레인관설치	m	120	6,000	720,000	옵션
20912098	전기히트펌프	[부품] 실외기받침대 990*830*130MM	조	2	116,400	232,800	옵션
22724067	히트펌프용실내기	통합관리DMS제어장치 AIM-D00AN	대	1	922,000	922,000	옵션
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치	m	186	6,400	1,190,400	옵션
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용크레인	대	1	388,000	388,000	옵션
합 계						31,718,400
조달수수료(0.54%)						171,270
총계						31,889,670

한강사업본부 총무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다 1부만 작성하여 총무과에 제출한다.

붙  임 : 본부청사 노후 냉난방기 교체 계획 1부. 끝.