＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	2017년 겨울철 대비 취,정수장 안전점검 지적사항 조치결과 보고

1. 생산관리과-13686(2017.10.20.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 2017년 겨울철 대비 취,정수장 안점점검 지적사항을 조치하고 아래와 같이 보고드립니다.

아   래 -

연번	점검결과 지적사항	처리결과
1	3계열 혼화지 출입부 바닥 콘크리트 일부 파손	조치완료
2	1,2유량계실 배수펌프 작동 불량	수리진행중 (2017.11.22.일 이전 수리완료 예정)

붙임 : 지적사항 조치결과 사진 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	남상욱		주무관	김종원		정수시설과장	11/17 김긍채
협조자	주무관	윤만구
시행	정수시설과-4143	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 (삼패동)	/
전화	02-3146-5881	/전송	02-3146-5807	/	swnam613@seoul.go.kr	/	대시민공개