＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	금화초등학교 수질 민원 검토 회신

1. 급수운영과-26567호(2017.11.15.)와 관련입니다.

2. 서대문구 천연동 금화초등학교 이물질 출수 민원과 관련하여 수계변경 및 예산배정요청에 대한 급수운영을 검토하고 아래와 같이 회시하니 민원사항임을 감안하여 조속히 공사시행하여 주시기 바랍니다.

- 검토사항 -

가. 수계변경 : 남산배수지(당초) → 능안배수지(변경)로 수계전환 공사시행

나. 예산배정 : ’17년 기배정한 시설비[노후 상수도관(송배수관) 정비] 예산활용

붙임 : 금화초등학교 이물질 출수 관련 조치계획 검토보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최호림		배수과장	전결 11/20 이병운
협조자
시행	배수과-9474	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)