아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지진발생 관련 위험물시설 긴급 확인점검 실시 계획

1. 본부 예방과-27595(2017.11.17.)호 “지진발생 관련 위험물시설 긴급확인점검 실시 계획 알림”과 관련 입니다

2. 2017. 11. 15. 경북 포항부근에서 발생한 지진(진도 5.4)으로 인해 많은 시설물 피해가 발생하고 지속적인 여진으로 인한 추가피해가 예상되어 우리 소방서 관내의 위험물 시설에 대한 긴급 확인점검 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 대    상: 위험물 제조소등 67개소

(주유취급소 14, 판매취급소 22, 일반취급소 13, 옥내저장소 1,지하탱크저장소17)

나. 기    간: 2017. 11. 27. ~ 여진 종료 시 까지

다. 방    법: 2인1조(위험물 팀장, 위험물 담당)

라. 내    용

1) 위험물시설(탱크)의 직접 손상 및 위험물 누출 여부 확인

2) 주변 시설물 피해(붕괴 등)로 인한 위험물시설 손상 및 누출여부 확인

3) 기타 위험물시설 안전조치: 위험물 누출 및 화재발생 위해요인 방치여부 확인

4) 위험물시설 관계인에 의한 상시 자율점검 실시 지도 등

붙임  1. 긴급 확인점검 대상 1부.

2. 위험물안전관리법령상 지진 관련 규정 1부.  끝.

담당자	곽주형		위험물안전팀장	代서인식		예방과장	11/20 이철호
협조자
시행	예방과-20062	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)3298-5027	/전송	02)2238-5027	/	kwakjoo123@seoul.go.kr	/	부분공개(7)