	강동소방서
수신자	해뜨는 주유소 등 49개소
(경유)
제 목	지진발생 관련 위험물시설 긴급 자율점검 실시 안내

1. 평소 소방행정발전과 위험물 안전관리에 많은 노력을 기울여 주신데 감사드립니다.

2. 2017. 11. 15. 경북 포항부근에서 발생한 지진(진도 5.4)으로 인해 많은 시설물 피해가 발생하고 지속적인 여진으로 인한 추가피해가 예상되어 귀 대상에서 보유하고 계신 위험물시설에 대한 긴급 자율점검 실시하여 위험물 누출로 인한 피해가 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: **************************

나. 대    상: ***************

다. 점검방법

○ 시  기: 안내문 받는 즉시 1회 점검 실시 후 여진 발생 시 추가 점검

○ 방  법: 대표자 또는 안전관리자에 의한 자율점점 실시

(위험물안전관리에 관한 세부기준 중 일반점검표에 의거 점검)

라. 내   용

○ 위험물시설(탱크)의 직접 손상 및 위험물 누출 여부 확인

○ 주변 시설물 피해(붕괴 등)로 인한 위험물시설 손상 및 누출 여부 확인

○ 여진 등 지진발생을 대비한 위험물시설 안전조치 강구 등

3. 추후 여진이 지속적으로 발생 시 소방서에서 추가점검을 실시할 예정입니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	박종필		위험물안전팀장	서용석		예방과장	전결 11/20 김상곤
협조자
시행	예방과-18228	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	grutegy@seoul.go.kr	/	부분공개(5)