“작은 변화, 더 큰 감동, 함께하는 119”
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방시설 완공검사 증명서 교부 알림(백범로 329)

1. 민원접수 제2741~2744호(2017.11.20.) 「소방공사 감리결과보고서」등과 관련입니다.

2. 용산구 백범로 329 소재 용산어린이청소년종합타운 건축물의 소방시설 공사와 관련하여 규정에 적합하게 시공되어 소방시설 완공검사증명서를 교부하였으니 해당 부서에서는 소방활동 자료조사 등 안전관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

대상명	연번	주소		주용도		층수	대지면적	건축면적		연면적
용산어린이청소년종합타운	2017-57	백범로 329 (원효로1가)		복합건축물 (노유자,청소년수련,업무,근생)		지하1층지상5층	5,360.00㎡	1,225.64㎡		6,755.76㎡
소방시설	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등, 비상조명등, 가스누설경보기, 자동화재속보설비, 피난기구, 연결송수관설비, 비상방송설비
공사업자	㈜동양이엔씨 ㈜이안알앤씨 ㈜광진설비		최두현 김종규 송영익		서울시 서초구 바우뫼로 41길 72-2(양재동) 서울시 강남구 역삼로 3길 13(역삼동) 서울시 서초구 반포동 735-22번지				02-575-9526 02-3482-5785 02-547-4259
감리업자	㈜지케이이엔지		황일권외1		서울시 서초구 효령로 398(서초동)				02-525-0044

붙임 1. 소방시설 완공검사 증명서(사본) 1부.

2. 소방시설 산출표 1부.

3. 소방시설 도면 1부.  끝.

	예방과장
수신자	재난관리과장,현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	박종덕		예방팀장	전양구		예방과장	11/20 최규태
협조자
시행	예방과-13383	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	부분공개(6)