	강서소방서
수신	강서소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 전수조사 실시 결과 보고(화곡)

1.재난관리과-8279(2017.11.16.)호와 관련입니다.

2.화곡119안전센터 관내 태양광 조명블럭 파손 및 불량상태 전수조사를 붙임과 같이 결과 보고합니다.

가. 조사 기간 : 2017.11.17.~11.19

나. 조사 대상 : 3개소

다. 조사 결과 : 양호 2개소, 조명블럭 점등 불량 1개소

붙 임 : 결과 서식 1부(통행로 노면표시 시트/조명블럭 시트).  끝.

	화곡119안전센터장
담당자	이수호		2팀장	한경석		센터장	11/20 김용정
협조자
시행	화곡119안전센터-5231	(		)	접수		(		)
우	07721	서울특별시 강서구 까치산로 49 화곡119안전센터	/
전화	02-2602-0119	/전송	02-2694-6119	/	201411191@seoul.go.kr	/	부분공개(5)