아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방호스 결함 발견에 따른 하자보수 계획 알림

1. 안전지원과-24372(2017.11.17.)호「꼬임방지 소방호스 하자발생 사실 알림」와 관련

입니다.

2. 2017년도 ㈜육송이 제조·납품한 꼬임방지 소방호스에서 하자발생이 있어 계약업체인 ㈜육송에 긴급 하자치유 요구를 한바 다음과 같이 하자 보수를 위한 점검을 실시하오니 해당 부서장은 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 꼬임방지 소방호스 배정수량

계약업체	장비명	배정내역		비고
		신도림	공단
㈜육송 (대표:박승옥)	소방호스 65mm	10	10
	소방호스 40mm	21	15

나. 하자발생 내용 : 붙임 참조

다. 하자치유 기간 : 2017. 11. 22(수) ~ 2주간 하자보수 예정

라. 하자요구 내용

- 납품수량 전수 자진 회수 후 원인규명 등 하자조치

- 소방호스 회수에 따라 하자조치기간 중 사용할 수 있는 대체 소방호스 조치

3. 행정사항

가. 해당 부서장은 신속한 하자 보수를 위하여‘17년도에 납품된 소방호스에 대하여

2017.11.22.(수)까지 본서로 해당 소방호스를 제출하기 바라며

나. 해당 호소는 업체의 하자치유 완료 시 재사용하시기 바라며, 사용 중 동일하자의 재차 발생 및 또 다른 하자 발생 시 본서 담당자에게 그 하자사실을 알려주시기 바랍니다.

붙임  꼬임방지 소방호스 하자발생 보고서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각과,현장대응단,각 119안전센터
담당자	이진철		대응총괄팀장	代김동식		재난관리과장	11/20 정선웅
협조자
시행	재난관리과-8470	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2681-1408	/전송	02-2618-3109	/		/	부분공개(5)