소방용수시설 신설 계획

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
이진영		代강병국	11/20 김홍준
협 조
	주무관			박새롬

은평소방서로부터 소화전 신설 의뢰가 접수되어 현장 조사 실시후 조치계획을 아래와 같이 보고드림

2017. 11. 20.

보고자 : 지방시설서기  성명 : 이진영

▢ 신설소화전 의뢰 현황

□ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-8189(‘17.11.8.)호

□ 위    치 : 북한산로 232 앞(은평구 진관동 327-1)

▢ 현장조사 결과

설치 위치	주변관로	단수 예상 구간	비고
북한산로 232 도로앞 보도	- D=200mm(DCIP, 1991년) - 진관배수지 급수구역 (L.W.L.92m) - 수 압 : 약 5.4kgf/㎤	진관동 279, 323, 324, 번지 일대 (북한산로 일대 단수)	부단수분기 필요

▢ 조치계획

□ 은평 소방서에서 의뢰한 신설 소화전에 대하여『2017년 은평구 상수도공사』연간단가 계약업체인 적성건설 최석원에게 작업지시하여 공사시행 하고자하며,

□ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 합니다.

- 공사개요 : 지상식 소화전 신설

- 예산과목 : 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설설치, 시설비

- 소요예산 : 소화전 신설 × 1개소 = 약 3,000천원

첨  부 : 관련공문 각 1부.  끝.