아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지진발생 관련 위험물시설 긴급확인점검 실시 계획

1. 예방과-27595(2017.11.17.)호『지진발생 관련 우험물시설 긴급확인점검 실시 계획 알림』관련입니다.

2. 2017. 11. 15. 경북 포항부근에서 발생한 지진(진도 5.4)으로 인해 많은 시설물 피해가 발생하고 지속적인 여진으로 인한 추가피해가 예상되어 관내 위험물시설에 대한 긴급확인점검을 다음과 같이 실시하여 유사시 인명·재산피해를 최소화하고자 합니다.

가. 대    상 : 주요 위험물시설(주유취급소 21, 충전하는 일반취급소 3)

나. 기    간 : 2017. 11. 27. ~ 여진 종료 시 까지

다. 점검반 편성 : 위험물 담당 외 1명

라. 방    법 : 주요시설 육안점검 실시

마. 내    용

1) 위험물시설(탱크)의 직접 손상 및 위험물 누출 여부 확인

2) 주변 시설물 피해(붕괴 등)로 인한 위험물시설 손상 및 누출여부 확인

3) 기타 위험물시설 안전조치: 위험물 누출 및 화재발생 위해요인 방치여부 확인 등.  끝.

담당자	김태형		위험물안전팀장	이명숙		예방과장	11/20 김덕봉
협조자
시행	예방과-5565	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서	/
전화	02-2622-1691	/전송	02-2622-1679	/	kth119@seoul.go.kr	/	대시민공개