＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	남부수도사업소
수신	신길삼성래미안 관리사무소장
(경유)
제목	신길동 4920번지 일대 소출수 민원 해결 협조요청

1.귀 아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.신길래미안 2단지 인근  신길동 4920번지 일대 소출수 다수 민원 관련입니다.

3.귀 아파트단지의 공동주택(아파트) 건축허가에 따른 급수협의 조건으로 부여된 내용 중 “저수조 유입부의 밸브는 개·폐시간 자동조절용 전동 밸브를 설치하여 상시 야간(24:00~05:00)에 저수하여 주간에 급수”하도록 허가 조건으로 부여하고 있습니다. 이는 공동주택(아파트)입주 후 주변지역 급수에 지장이 없도록 하기 위해서입니다.

4.신길동 4920번지 일대는 물사용량이 증가하는 출근준비시간(06:00~10:00) 및 저녁시간(18:00~22:00)에 귀 아파트 단지로 유입되는 물 쏠림현상으로 인하여 주변지역의 급수에 심각한 수량부족현상을 주고 있어 민원이 빈번하게 발생되고 있습니다.

4.급수협의조건인 야간(24:00~05:00) 저수시간을 준수하여, 인근지역의 소출수 민원 해결에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이혜원		주무관	서규석		시설관리과장	11/20 김기상
협조자	주무관	조진국
시행	시설관리과-32112	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4411	/전송	02-3146-4639	/	cnegirl@seoul.go.kr	/	부분공개(6)