	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	지진발생 관련 위험물시설 긴급확인점검 실시계획

1. 예방과-27595(2017.11.17.)호 “지진발생 관련 위험물시설 긴급확인점검 실시계획     알림” 와 관련입니다.

2. 2017.11.15. 경북 포항부근에서 발생한 지진(진도5.4)으로 인해 많은 시설물       피해가 발생하고 지속적인 여진으로 인한 추가피해가 예상되어 우리서 위험물      시설(탱크)보유업체 대한 긴급확인점검을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간: 2017. 11.20.(월) ~ 여진 종료 시 까지

나. 대  상: 40개소(주유취급소21, 지하·옥내탱크저장소19)/위험물시설(탱크)보유업체

다. 방  법

1) 위험물시설 관계인에 의한 자율점검(일반점검표)실시 안내문(우편) 발송

2) 2인1조 점검반 편성, 대상처 방문점검 실시(여진 지속시)

라. 점검내용

1) 위험물시설(탱크)의 직접 손상 및 위험물 누출여부 확인

2) 주변 시설물 피해(붕괴 등)로 인한 위험물시설 손상 및 누출여부 확인

3) 기타 위험물 시설 안전조치: 위험물 누출 및 화재발생 위해요인 방치여부           확인 등

붙임: 1. 안내문발송 및  긴급확인점검 대상 1부.

2 위험물 안전관리법상 지진관련 규정 1부. 끝..

담당자	신용희		위험물안전팀장	김재옥		예방과장	11/20 이영훈
협조자
시행	예방과-16109	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동) 중랑소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-2034	/전송	02-3423-0326	/	shin5067@seooul.go.kr	/	부분공개(5)