	중랑소방서
수신	기지에너지 등 40개소
(경유)
제목	지진발생 관련 위험물시설 긴급 자율점검 실시 협조

1. 평소 소방행정발전과 위험물 안전관리에 많은 노력을 기울여 주신데 대하여 깊은    감사를 드립니다.

2. 2017.11.15. 경북 포항부근에서 발생한 지진(진도5.4)으로 인해 많은 시설물        피해가 발생하고 지속적인 여진으로 인한 추가피해가 예상되어 귀 업소에서 보유     하고 계신 위험물시설에 대한 긴급 자율점검을 실시하여 위험물누출로 인한 피해가     발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간: 2017. 11.20.(월) ~ 여진 종료 시 까지

나. 대  상: 위험물시설(탱크)보유한 업체 40개소

다. 점검실시

1) 시    기: 안내문 받는 즉시 1회실시후 이후는 여진발생 즉시

2) 점검방법: 위험물시설 관계인에 의한 자율점검 방식(위험물안전관리에 관한                   세부기준 일반점검표 서식)

라. 점검내용

1) 위험물시설(탱크)의 직접 손상 및 위험물 누출여부 확인

2) 주변 시설물 피해(붕괴 등)로 인한 위험물시설 손상 및 누출여부 확인

3) 기타 위험물 시설 안전조치: 위험물 누출 및 화재발생 위해요인 방치여부 확인 등

마. 행정사항

1) 추후 소방서에서 추가점검을 실시할 계획이니 방문시 자체 실시한 점검결과를             제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	중랑소방서장
담당자	신용희		위험물안전팀장	김재옥		예방과장	11/20 이영훈
협조자
시행	예방과-16113	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동) 중랑소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-2034	/전송	02-3423-0326	/	shin5067@seooul.go.kr	/	대시민공개