문서번호	요금과-37271
결재일자	2017.11.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	11/20 박영헌
협조
	요금관리2팀장		김대진

유수율 및 조정량 분석보고 (‘17년 9월)

2017.  11. 20. (월)

서부수도사업소

요금과

‘17년 9월 (11월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2017년 유수율 목표 : 96.66%

□ 9월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2017	93,019	92,060	99.0
	2016	93,366	92,978	99.6
	증감	-347(-0.37%)	-918(-0.99%)	-0.6
당월	2017	10,470	10,850	103.6
	2016	10,418	10,971	105.3
	증감	52(0.5%)	-121(-1.11%)	-1.7

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 누계 및 당월 유수율이 전년대비 감소한 원인은 전년도 유수율이 과도하게 높아 발생      한 것으로 정상이며, 금년도 유수율 목표 96.66%를 상회하는 수준에서 유지될 것      으로 판단됨.

○ 조정량이 과년 대비 지속적으로 감소하는 것은 기후,생활패턴의 변화 등 다양한 요인      이 원인으로 작용한 것으로 보이며 이는 서울시 평균 감소율과 유사한 수준임.

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6
2016	98.9	96.0	100.9	95.1	104.5	97.3	106.6	91.3	105.3	90.9	104.1	91.7
증감	2.6	1.2	1.4	0.70	-0.5	-3.2	-5.0	-0.4	-1.7

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	6,849	8,317	6,715	10,743	1,142	5,554	5,126	5,180
	조정량	7,339	8,540	6,242	10,646	1,032	5,454	6,314	5,090
	유수율	107.15	102.68	92.96	99.10	90.37	98.20	123.18	98.26
당월	공급량	803	986	730	1,222	104	626	655	508
	조정량	1,140	821	908	1,026	138	552	466	829
	유수율	141.97	83.27	124.38	83.96	132.69	88.18	71.15	163.19
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,591	3,398	6,203	17,212	5,357	3,374	6,258
	조정량	1,474	3,119	5,806	16,874	4,755	3,713	5,662
	유수율	92.65	91.79	93.60	98.04	88.76	110.05	90.48
당월	공급량	179	382	689	1,954	563	366	703
	조정량	42	462	839	1,762	712	445	708
	유수율	23.46	120.94	121.77	90.17	126.47	121.58	100.71
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	133,367	10,850	131,775	10,947	-97	-0.89
가정용	117,438	7,443	116,412	7,423	20	0.27
공공용	1,008	1,033	998	1,116	-83	-7.44
일반용	14,844	2,165	14,284	2,193	-28	-1.28
욕탕용	77	209	81	215	-6	-2.79

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2017년 11월 납기 전체 조정량은 전년대비 97천㎥ 감소.

- 업종별로는

<가정용> : 20천㎥ 증가.

○ 관내 주택재개발지역 세대이주 및 철거 증가로 가정용사용량 감소한 부분이           있지만 일부 신규아파트 입주 (북아현동 신촌e편한세상 16834),대학교기숙          사 신축(이화여대 한우리집 10047) 등으로 전체 가정용 사용량은 증가하였          음.

<공공용> : 83천㎥ 감소.

○ 마포구 홍대부속여고 수전분리공사 이후 사용감소로 22993, 은평구 수색역          누수수리후 23884 감소 등 전체 사용량 감소함.

<일반용> : 28천㎥ 감소.

○ 일부 연료발전소 신축, 대규모쇼핑몰 오픈 등으로 사용량 증가한 부분 있지만          영업점포 교체 및 이주, 누수수리 등의 사유로 전체 사용량은 감소한 것으로           판단됨.

<욕탕용> : 6천㎥ 감소

○ 특이사항 없으나 일부 대중목욕탕 (불광동,대조동) 폐업으로 전체 사용량 감          소함.

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2017.9월(11월납기)		2016.9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	133,367	10,850.0	131,775	10,947.0	1,592	-97
1	증산4	11,364	1,140	11,173	1,128	191	12
2	증산5	14,418	821	14,107	808	311	13
3	와우산1	9,755	908	9,758	961	-3	-53
4	와우산2	4,286	1,026	4,694	1,077	-408	-51
5	만리3	1,878	138	1,911	140	-33	-2
6	홍은	7,693	552	7,552	538	141	14
7	백련	6,465	466	5,339	410	1,126	56
8	백련6	4,028	829	3,803	815	225	14
9	백련9	17	42	16	41	1	1
10	증산3	6,761	462	7,212	473	-451	-11
11	남산4	8,491	839	8,688	875	-197	-36
12	불광터널	28,347	1,762	27,352	1,844	995	-82
13	증산1	11,694	712	10,090	664	1,604	48
14	증산2	7,172	445	7,897	491	-725	-46
15	진관	10,998	708	12,183	682	-1,185	26

○ 증산4 : 마포구 하늘공원로108-2 노을그린에너지 신축후 사용증가로 9567     증가.

○ 증산5 : 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 상가입점후 영업호전     으로 8080 증가.

○ 와우산1 : 마포구 와우산로 94 홍익대 및 홍대부속여고 수전분리공사후         22993 감소

○ 와우산2 : 마포구 신촌로 180 이대역사 화장실공사로 사용중단으로 3302      감소.

○ 만리3 : 특이사항 없음.

○ 홍은 : 서대문구 홍은중앙로3길 56-5 옥내누수로 1081 증가.

○ 백련 : 서대문구 가재울미래로2 DMC파크뷰자이 입주후 사용증가로 1325 증가.

○ 백련6 : 서대문구 연세로 50 연세의료원 특이사항 없으나 영업호전으로 13010      증가.

○ 백련9 : 특이사항 없음.

○ 증산3 : 서대문구 응암로28 연희한양apt 검침주기변경으로 12627 감소.

○ 남산4 : 서대문구 이화여대길52 이화여대 사용감소로 11060 감소.

○ 불광터널 : 은평구 서오릉로21길 36 갈현현대apt 검침주기변경으로 7312 감소.

○ 증산1 : 은평구 가좌로11가길 10 공사현장 공사용수 사용증가로 1152 증      가.

○ 증산2 : 특이사항 없으나 응암1~2동 주택재개발지역 세대이주,공실증가로      가정용 사용량이 감소한 것으로 판단됨.
○ 진관 : 은평구 통일로 1050 롯데몰 오픈후 18480 증가.

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,364	1,139,877.4	11,173	1,127,795.8	12,081.6	1.07
가정용	10,455	678,351.6	10,318	650,035.4	28,316.2	4.36
공공용	110	137,155	108	156,401	-19,246	-12.31
일반용	794	297,823.8	742	291,342.4	6,481.4	2.22
욕탕용	5	26,547	5	30,017	-3,470	-11.56

▷ 증감량 : 12천㎥ 증가.

○ 가정용 : 28천㎥ 증가.

- 마포구 성암로 28 LH가좌행복주택 입주후 사용증가로 4671 증가.

- 마포구 월드컵북로30길 9-22 성산월드타운apt 물탱크청소로 4217 증        가.

○ 공공용 : 19천㎥ 감소.

- 마포구 상암동 난지물재생센터 이용객감소로 3842 감소.

- 마포구 월드컵로212 마포구청 옥상 냉각수 누수수리후 1544 감소.

○ 일반용 : 6천㎥ 증가.

- 마포구 하늘공원로108-2 노을그린에너지 신축후 사용증가로 9567 증가.

- 마포구 월드컵로240 월드컵공원 수영장이용객 증가로 4856 증가.

- 마포구 월드컵북로56길 19 PFV빌딩 사무실입점후 2551 증가.

- 마포구 월드컵로34길7 상암스위트포레 상가입점후 2276 증가.

- 마포구 월드컵북로54길 17 사보이시티DMC 영업호전으로 2157 증가.

- 마포구 월드컵로34길8 상암도시엔 입주후 1415 증가.

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소.

- 마포구 월드컵로240 월드컵스파랜드 수영장 수전분리후 5815 감소.

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동       일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,418	821,014.7	14,107	807,805.8	13,208.9	1.64
가정용	12,657	579,935.3	12,412	573,659	6,276.3	1.09
공공용	68	19,628	70	16,901	2,727	16.14
일반용	1,685	203,801.4	1,616	199,399.8	4,401.6	2.21
욕탕용	8	17,650	9	17,846	-196	-1.10

▷ 증감량 : 13천㎥ 증가.

○ 가정용 : 6천㎥ 증가.

- 마포구 월드컵로3길14 마포한강2차푸르지오 입주후 1615 증가.

- 마포구 양화로 45 메세나폴리스 입주후 1978 증가.

○ 공공용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 증가.

- 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 상가입점후 영업호전으로          8080 증가.

- 마포구 월드컵로1길 14 교보문고 입점후 이용객증가로 6049 증가.

- 마포구 양화로 175 마젤란구분소유자회 고지주기 변경으로 2546 증가.

○ 욕탕용 : 196㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,755	908,052.1	9,758	961,651.4	-53,599.3	-5.57
가정용	7,251	423,335.1	7,370	437,634.8	-14,299.7	-3.27
공공용	88	49,726	83	76,818	-27,092	-35.27
일반용	2,411	420,271	2,300	435,036.6	-14,765.6	-3.39
욕탕용	5	14,720	5	12,162	2,558	21.03

▷ 증감량 : 53천㎥ 감소.

○ 가정용 : 14천㎥ 감소.

- 마포구 양화진2길 21-6 옥내누수수리후 2027 감소.

○ 공공용 : 27천㎥ 감소.

- 마포구 와우산로 94 홍익대 및 홍대부속여고 수전분리공사후 22993 감        소.

○ 일반용 : 14천㎥ 감소.

- 마포구 ********** 누수수리 및 6~8층 학원내부수리로  3217 감소.

- 마포구  ******* 누수수리 및 점포이전후 영업감소로 2320 감소.

- 마포구 서강로60 유니세프한국위원회 내 점포 교체로 2573 감소.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가.

- 마포구  서강로 97 친정숲 불가마사우나 오픈후 2695 증가.

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2     동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,286	1,026,094	4,694	1,076,720.8	-50,626.8	-4.70
가정용	2,977	662,439	3,362	691,322.8	-28,883.8	-4.18
공공용	86	98,151	93	108,873	-10,722	-9.85
일반용	1,214	246,911	1,230	257,973	-11,062	-4.29
욕탕용	9	18,593	9	18,552	41	0.22

▷ 증감량 : 50천㎥ 감소.

○ 가정용 : 28천㎥ 감소.

- 마포구 도화동 일부 아파트 (도화현대1차,현대홈타운) 사용량 감소하였으       나 10% 내외로 정상사용량임.

○ 공공용 : 10천㎥ 감소.

- 마포구 대흥로20길28 수영장 사용중단으로 2477 감소.

- 마포구 신촌로 180 이대역사 화장실공사로 사용중단으로 3302 감소.

- 마포구 대흥로 85 대흥역 화장실공사후 사용중단으로 1083 감소.

○ 일반용 : 11천㎥ 감소.

- 마포구 마포대로271 DB부동산투자신탁 입주점포감소로  3153 감소.

- 마포구 마포대로 33 한화오피스텔 내 점포교체 이후 2627 감소.

- 마포구 **** 병원이주후 1196 감소.

○ 욕탕용 : 41㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,878	137,713.8	1,911	140,462	-2,748.2	-1.96
가정용	1,570	118,372.8	1,595	116,493	1,879.8	1.61
공공용	8	685	6	603	82	13.60
일반용	299	18,343	308	23,066	-4,723	-20.48
욕탕용	1	313	2	300	13	4.33

▷ 증감량 : 2천㎥ 감소.

○ 가정용 : 1천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 82㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 13㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,693	551,795.2	7,552	537,754.7	14,040.5	2.61
가정용	7,098	482,722.2	6,988	470,927.5	11,794.7	2.50
공공용	71	14,931	68	15,234	-303	-1.99
일반용	517	45,974	490	43,316.2	2,657.8	6.14
욕탕용	7	8,168	6	8,277	-109	-1.32

▷ 증감량 : 14천㎥ 증가.

○ 가정용 : 11천㎥ 증가.

- 서대문구 *************옥내누수로 1081 증가.

○ 공공용 : 303㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 109㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,465	466,421.8	5,339	410,616.4	55,805.4	13.59
가정용	6,161	431,215.4	5,084	379,713.6	51,501.8	13.56
공공용	24	10,689	17	6,031	4,658	77.23
일반용	279	18,021.4	237	18,836.8	-815.4	-4.33
욕탕용	1	6,496	1	6,035	461	7.64

▷ 증감량 : 55천㎥ 증가.

○ 가정용 : 51천㎥ 증가.

- 서대문구 가재울미래로2 DMC파크뷰자이 입주후 사용증가로 1325 증가.

○ 공공용 : 4천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 815㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 461㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,028	828,995.8	3,803	814,757.5	14,238.3	1.75
가정용	2,838	180,635.6	2,752	186,377	-5,741.4	-3.08
공공용	59	372,638	53	360,800	11,838	3.28
일반용	1,128	260,002.2	995	252,015.5	7,986.7	3.17
욕탕용	3	15,720	3	15,565	155	1.00

▷ 증감량 : 14천㎥ 증가.

○ 가정용 : 5천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 11천㎥ 증가.

- 서대문구 연세로 50 연세의료원 특이사항 없으나 영업호전으로 13010 증가.

○ 일반용 : 7천㎥ 증가.

- 서대문구 신촌로 109 신촌르메이에르타운 입점상가 영업호전으로 1385        증가.

○ 욕탕용 : 155㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17	42,002	16	41,494	508	1.22
가정용	6	21,282	5	18,564	2,718	14.64
공공용	1	1,393	1	1,549	-156	-10.07
일반용	10	19,327	10	21,381	-2,054	-9.61
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 508㎥ 증가

○ 가정용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 156㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 감소.

- 서대문구 ******* 그랜드힐튼호텔 전년대비 1814감소하였으나 10%내외로         정상사용범위임.

○ 욕탕용 : 해당없음.

- 특이사항 없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,761	461,911.8	7,212	473,169.4	-11,257.6	-2.38
가정용	6,244	382,447	6,707	390,174.2	-7,727.2	-1.98
공공용	38	10,441	40	12,528	-2,087	-16.66
일반용	477	49,878.8	463	51,843.2	-1,964.4	-3.79
욕탕용	2	19,145	2	18,624	521	2.80

▷ 증감량 : 11천㎥ 감소.

○ 가정용 : 7천㎥ 감소.

- 서대문구 응암로28 연희한양apt 검침주기변경으로 12627 감소.

○ 공공용 : 2천㎥ 감소.

- 서대문구 북가좌동 가재울고등학교 누수수리후 2337 감소.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 521㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2      동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,491	839,376.2	8,688	875,071.5	-35,695.3	-4.08
가정용	7,138	550,346	7,246	545,867.9	4,478.1	0.82
공공용	124	111,801	124	122,664	-10,863	-8.86
일반용	1,225	168,189.2	1,313	198,752.6	-30,563.4	-15.38
욕탕용	4	9,040	5	7,787	1,253	16.09

▷ 증감량 : 35천㎥ 감소.

○ 가정용 : 4천㎥ 증가.

- 서대문구 북아현동 한우리집(이화여대기숙사)신축후 사용증가로 10047        증가.

- 서대문구 북아현로1가길20 신촌e편한세상 1~4단지 입주후 16834 증        가.

○ 공공용 : 10천㎥ 감소.

- 서대문구 이화여대길52 이화여대 사용감소로 11060 감소.

○ 일반용 : 30천㎥ 감소.

- 서대문구 충정로70 웨스트게이트타워 검침주기변경으로 3921 감소.

- 서대문구 ***********누수수리후 1523 감소.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 증가.

- 서대문구 북아현로4길 9-7 아현스파랜드 영업호전으로 2833 증가.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	28,347	1,762,241.5	27,352	1,844,310.6	-82,069.1	-4.45
가정용	25,695	1,423,966.6	24,839	1,486,039.2	-62,072.6	-4.18
공공용	169	72,657	174	90,370	-17,713	-19.60
일반용	2,462	216,152.9	2,318	220,697.4	-4,544.5	-2.06
욕탕용	21	49,465	21	47,204	2,261	4.79

▷ 증감량 : 82천㎥ 감소.

○ 가정용 : 62천㎥ 감소.

- 은평구 서오릉로21길 36 갈현현대apt 검침주기변경으로 7312 감소.

- 은평구 불광로153 삼익apt 고지주기변경으로 4096 감소.

- 은평구 *********가든빌라 누수수리후 1284 감소.

○ 공공용 : 17천㎥ 감소.

- 은평구 연서로29길31 갈현초등학교 검침장애후 계량기교체정산으로             3748 감소.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가.

- 은평구 불광로136 수양스포츠센터 오픈후 이용객증가로 5463 증가.

- 은평구 통일로78길 7 BSPORET스포츠센터 이용객증가로 4451 증가.

- 은평구 통일로 856 메트로보석사우나 영업호전으로 3256 증가.

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,694	711,712.7	10,090	663,766.8	47,945.9	7.22
가정용	10,704	540,688.2	9,184	472,392.6	68,295.6	14.46
공공용	75	93,509	64	114,032	-20,523	-18.00
일반용	910	66,490.5	836	64,031.2	2,459.3	3.84
욕탕용	5	11,025	6	13,311	-2,286	-17.17

▷ 증감량 : 47천㎥ 증가

○ 가정용 : 68천㎥ 증가.

- 은평구 가좌로11가길 10 공사현장 공사용수 사용증가로 1152 증가.

○ 공공용 : 20천㎥ 감소.

- 은평구 수색로 269-50 수색역 누수수리후 23884 감소.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소.

- 은평구 *************** 재개발인근지역 이주증가로 영업감소         1442

- 은평구 ************** 영업중단으로 1153 감소.

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,172	445,004.9	7,897	490,687.2	-45,682.3	-9.31
가정용	5,962	346,592.3	6,758	385,902.1	-39,309.8	-10.19
공공용	47	8,939	54	13,546	-4,607	-34.01
일반용	1,158	77,610.6	1,080	75,042.1	2,568.5	3.42
욕탕용	5	11,863	5	16,197	-4,334	-26.76

▷ 증감량 : 45천㎥ 감소.

○ 가정용 : 39천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 응암1~2동 주택재개발지역 세대이주,공실증가로 가정용       사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 4천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가.

- 은평구 응암동 힐스테이트백련산4차apt 입주후 12629 증가.

○ 욕탕용 : 4천㎥ 감소.

- 은평구 ****************** 폐업후 1730 감소.

- 은평구 ************** 영업감소로 1781 감소.

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2017. 9월(11월납기)		2016. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,998	708,096.7	12,183	681,873.8	26,222.9	3.85
가정용	10,682	620,107.7	11,792	618,100.8	2,006.9	0.32
공공용	40	30,987	43	19,775	11,212	56.70
일반용	275	56,517	346	40,745	15,772	38.71
욕탕용	1	485	2	3,253	-2,768	-85.09

▷ 증감량 : 26천㎥ 증가.

○ 가정용 : 2천㎥ 증가.

- 은평구 진관3로 21 은평뉴타운엘크루apt 입주후 2062 증가.

- 은평구 진관3로 11 힐데스하임 입주후 1167 증가.

- 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주후 2157 증가.

○ 공공용 : 11천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 15천㎥ 증가.

- 은평구 통일로 1050 롯데몰 오픈후 18480 증가.

- 은평구 진관2로 15-8 신한헤스티아 점포 입주후 4578 증가.

- 은평구 진관3로 21 엘크루오피스텔 상가입점후 1441 증가.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.9월	2016.9월	증감량
계	4,022	4,113	-91
아현1	41	34	7	마포대로 246 아현아이파크 입주(2017.4~)후 7000증가.
아현2	137	163	-26	마포대로 195 마포래미안푸르지오 전년대비 1244감소하였으나 정상사용범위임. 마포대로217 DB사모투자신탁 입주점포변동으로 3153감소.
공덕1	164	166	-2	특이사항 없음.
공덕2	111	94	17	마포대로 115-8 고지주기변경(2017.10)후 12564증가 백범로31길21 서울창업허브 사무실입점으로 1184 증가.
신공덕	136	143	-7	특이사항 없음.
도화	98	103	-5	새창로8길 72 현대홈타운 전년대비 1462감소하였으나 정상사용범위임. 새창로 52 도화현대1차apt 전년대비 2135감소하였으나 정상사용범위임. 마포대로12 한신오피스텔 전년대비 1010감소하였으나 전년도에 전월인정정산된 것으로 정상사용량임.
용강	143	151	-8	마포대로 83 신라스테이마포 영엄감소로 1071 감소. 마포대로33 한화오피스텔 사용감소로 2627 감소.
대흥	305	322	-17	대흥로85 대흥역 화장실누수공사후 1083감소. 대흥로20길28 마포아트센터 수영장불사용으로 2477 감소. 신촌로180 이대역사 화장실공사중으로 승객 불사용 3302감소. 백범로35 서강대본관 4168감소하였으나 정상사용범위임.
염리	19	17	2	독막로311 투자신탁회사 입주후 2185 증가.
신수	62	63	-1	특이사항 없음.
서강	420	451	-31	와우산로94 홍익여고 수전분리후 사용감소로 13542감소. 서강로 60 유니세프한국위원화 점포이주로 2573 감소.
서교	554	568	-14	홍익로17 흥부빌딩 누수수리후 3217 감소.. 잔다리로 23 누수수리후 입주점포감소로 2320 감소. 와우산로72 입주점포변동으로 1593 사용감소. 동교로17길 7 옥내누수수리후 1406 감소. 양화로 87 오페르타예식장 영업중단으로 1117 감소. 양화로112 규수당사우나 영업감소로 2039 감소.
동교	47	42	5	양화로156 엘지펠리스빌딩 고지주기변경으로 5664 증가. 양화로 175 마젤란구분소유자회 고지주기변경으로 2546 증가.
합정	335	339	-4	양화진2길 21-6, 303호 누수수리후 1027 감소. 양화진2길 21-6 주계량기 누수수리후 1000감소.
망원1	4	4	0	특이사항 없음.
망원2	299	307	-8	망원로 29 목욕탕폐업후 업태변경으로 사용감소 -1816
연남	14	14	0	특이사항 없음.
성산1	4	5	-1	특이사항 없음.
성산2	585	568	17	성암로28 L가좌행복주택 입주후 사용증가로 4671증가. 월드컵북로30길9-22 성산월드타운apt물탱크청소로 4217 증가. 월드컵로 207 SH성산시영apt 전년대비 3807증가하였으나 정상사용범위임. 증산로87 문화비축기지 신설후 사용증가로 1674증가. 월드컵로34길8 상암도시엔 오피스텔입주후 1415 증가. 월드컵로34길7 상암스위트포레 점포입점후 2276 증가.
상암	544	559	-15	상암동 694 난지물재생센터 이용객감소로 3842 감소. 상암산로66 CJ E&M 누수수리후 3956 감소. 상암산로 48-6 DMCC 입주점포변경으로 3665 감소. 매봉산로 31 서울산업진흥원 전월 검침장애로 인한 인정조정후 정산으로 3062 감소.

○ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.9월	2016.9월	증감량
계	3,097	3,115	-18
천연	81	85	-4	독립문공원길17 극동아파트 전년대비 1421감소하였으나 평균사용량으로 정상임 독립문로10 독립문삼호apt 전년대비 2548감소하였으나 평균사용량대비 정상임.
북아현	181	153	28	북아현로1가길20 신촌e편한세상1~4단지 입주후 25494 증가. 북아현로4바길26 신축빌라 옥내누수로 1183 증가. 신촌로35길10 신촌e편한세상 4단지상가및오피스텔 입주후 5586 증가. 북아현로4길9-7 아현스파랜드 영업호전으로 2833 증가.
충현	381	386	-5	충정로70 웨스트게이트타워 검침주기변경으로 3921 감소.
신촌	1018	1031	-13	이화여대길50-12 럭키apt 1449감소하였으나 평균사용대비 정상임. 이화여대1안길16 점포변경으로 1523 감소.
연희	46	50	-4	연희로32길48 성원apt 1570감소하였으나 평년대비 정상임.
홍제1	47	45	2	특이사항 없음.
홍제3	44	44	0	특이사항 없음.
홍제2	152	155	-3	특이사항 없음.
홍은1	297	307	-10	세검정로1길95 벽산apt 계량기교체후 5746 감소.
홍은2	49	50	-1	연희로353 그랜드힐튼호텔 1814감소하였으나 평균사용량대비 정상임.
남가좌1	103	101	2	DMC파크뷰자이 입주후 사용증가로 1325 증가. 남가좌동 상암DMC엘가 입주후 1666증가.
남가좌2	63	64	-1	특이사항 없음.
북가좌1	193	203	-10	응암로28 연희한양apt 고지주기변경으로 12627 감소.
북가좌2	442	441	1	특이사항 없음.

○ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.9월	2016.9월	증감량
계	3,732	3,719	13
녹번	44	43	1	현대건설 공사현장 공사용수사용증가로 1169 증가.
불광1	472	468	4	통일로78길7 BSPORET스포츠센터 영업호전으로 4451 증가. 불광로136 수양스포츠센터 영업호전으로 5463 증가.
불광2	447	441	6	특이사항 없음.
갈현1	23	23	0	특이사항 없음.
갈현2	446	451	-5	서오릉로24길3 가든빌라 누수수리후 1284 감소. 연서로29길31 갈현초등학교 검침장애후 계량기교체로 3748 감소. 갈현로29길 8 호수사우나 폐업으로 2776 감소.
구산	459	463	-4	서오릉로21길36 갈현현대apt 검침주기변경으로 7312 감소.
대조	16	27	-11	연서로28길8 양지스포텍 폐업후 7295감소.
응암1	38	40	-2	불광천길536 스마트파크진사우나 영업중지후 1730 감소.
응암2	79	65	14	백련산로2길19 힐스테잍1차 사용증가로 1052 증가. 백련산4차힐스테이트 입주후 12629 증가.
응암3	414	414	0	특이사항 없음.
역촌	12	13	-1	특이사항 없음.
신사1	381	370	11	은평로3가길28 신축빌라 입주 및 누수로 3300 증가. 갈현로4길26-2 서울기독대학 누수로 5570 증가.
신사2	263	260	3	가좌로11가길10 공사장 공사용수사용증가로 1152 증가.
증산	21	21	0	특이사항 없음.
수색	248	291	-43	주택재개발지역 세[대이주증가로 사용량 급감.
진관	369	329	40	진관3로21 은평뉴타운엘크루apt 입주후 2062 진관3로11 힐데스하임 입주후 1167 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주후 2157 증가. 통일로 1022 신한헤스티아 입주후 1396 진관3로21 엘크루오피스텔 점포입점후 1441 통일로1050 롯데몰 오픈후 18480 증가.

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 9월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,178,299명 (전년 대비 13.7천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                                (단위:천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2017년 9월	133	115.7	2.9	14.1	0.3
2016년 9월	131.4	116	2.7	12.4	0.3
증 ․ 감	1.6	-0.3	0.2	1.7	0

❍ 평균 최고기온 : 27.4℃(전년 대비-0.5℃)

❍ 평균 최저기온 : 17.5℃(전년 대비-1.8℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 5일, 35mm(전년 대비-2일,+2.0mm )

❍ 누수복구건수 : 97건 (전년 대비+6건 )

□ 기타 특이사항