문서번호	인재기획과-16734
결재일자	2017.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
강상천		이창희	11/20 원권식
협 조

다솜관 로즈홀 출입문 교체 계획

2017. 11

인재개발원

인재기획과

다솜관 로즈홀 출입문 교체 계획

다솜관 로즈홀은 휴게공간으로 출입 빈도가 높은 공간이나 출입문이  노후하여 문짝의 처짐 현상으로 개폐가 불가한 상태로 출입 시 안전사고 발생위험도 있어 로즐홀 출입문을 교체하고자 함

Ⅰ		현 황

○ 다솜관 로즈홀

- 출입문 처짐 : 개폐 불가 상태 (플로어힌지가 노후하여 출입문 높이 조정 불가)

- 안전사고 발생 위험

○ 보수방법

- 출입문 교체 : 강화도어 신규 제작 설치 (문틀과의 여유공간을 고려하여 제작)

- 힌지 교체 및 바닥재 들뜸현상 보수

- 인재원 내 강화도어 출입문 개폐상태 점검 및 보수

Ⅱ		소요예산

○ 소요예산 : 1,540천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 인재원청사 보수․보강, 시설비(401-01)

○ 계약방법  : 수의계약

Ⅲ		추진계획

○ 2017.11.14 : 현장조사 및 청소방법 검토

○ 2017.11.15 ~ 11.17 : 방침 및 출입문 교체 발주

○ 2017.11.20 ~ 11.26 : 제작·설치 및 보수

○ 2017.11.27 : 검수(예정)