문서번호	행정지원과-29684
결재일자	2017.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이병돈	김광석	서경만	11/20 박영헌

2017년 하반기

청사 환경 개선(정비 등) 계획(안)

2017. 11. 20.

서부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년 하반기

청사 환경 개선(정비 등) 계획(안)

우리 사업소 청사(본관, 별관, 마포민원센터)의 환경 정비(노후 설비 교체 등)를 실시하여 편안하고 쾌적한 근무 환경을 조성하고자 함.

❏ 정비 대상 : 본관, 별관, 마포민원센터

❏ 주요 정비 내용

구 분	주 요 정 비 내 용	비고
외 부	· 요일제 간판이 노후로 인한 부식 및 시트지 파손 등 ⇒ 시트지 교체 및 간판 보수 · 기계실 앞 배수구 악취 발생으로 근무 환경 파괴 ⇒ 배수구 덮게(고무판) 및 역지변 설치로 악취 발생 억제
본관 2층	· 청소용품 보관 창고(계단 밑)의 물품정리 불편 및 개방으로 인한 미관 저해 ⇒ 칸막이 및 내부 물건 정리용 선반 제작 설치 · 청소 실무관 사무실(여자) 이중창 미설치로 겨울철 난방 미흡 ⇒ 이중창 설치로 따뜻한 휴식 공간 제공 등
본관 3층	· 시설관리과, 급수운영과 탕비실 팬코일 배관 빠짐으로 누수 발생 ⇒ 배관 교체(엑슬파이프→ 스틸주름관)로 안전성 확보
본관 5층	· 아리수 통합센터 순간온수기 노후로 인한 고장 ⇒ 구매 설치로 편안한 근무환경 조성 · 여자 휴게실 이중창 미설치로 난방 미흡 ⇒ 이중창 설치로 따뜻한 휴게 공간 제공 · 여자 샤워장 난방 용량 부족 ⇒ 현재 설치 운영 중인 방열기의 용량 증량
본관 옥상	· 보충수 및 소화조 탱크 주변 배관 등의 노후로 누수 및 기능 장애 발생 ⇒ 배관 일부 및 노후(부식) 부품 교체, 에폭시 도장 등으로 안전한 시설 관리
별관 3층	· 샤워장 내 환기 미흡으로 습기가 발생하여 기기 등 기능 저하 ⇒ 환기시설 개선(방열기 및 배기관 설치)으로 쾌적한 환경 조성
민원 센터	· 상주 인원이 적어 사무공간의 난방 효과 미흡 ⇒ 전열기구의 추가 구매 설치로 따뜻한 근무 환경 조성

❏ 계약방법 : 수의계약(소액)

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제25조 제1항 제5호 가목

- 2017 수의계약 제도 개선계획(행정1부시장 제84호 2017. 3.17.)

❏ 소요예산 : 약 20,000천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비