문서번호	시설관리과-32220
결재일자	2017.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최경서		서규석	11/21 김기상
협조

지진 발생에 따른 상수도 공사장

긴급 안전점검 결과보고

2017. 11.

시설관리과

지진 발생에 따른 상수도 공사장

긴급 안전점검 결과 보고

포항시 지진 발생에 따른 상수도 공사장 긴급 안전점검을 실시하고   그 결과를 보고드림.

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 2017년 남부 관내 긴급 누수복구공사(장기계속 단가계약)

- 시 공 자 : 요찬토건 공미숙, 금천건설(주) 고정갑

- 공사기간 : 2017.5.1.~2018.6.30.

○ 공 사 명 : 신길우성3차아파트앞~구로디지털역간 송배수관 정비공사

- 시 공 자 : 호용종합건설(주) 김익관

- 공사기간 : 2017.6.7.~2017.12.3.

□ 점검 개요

○ 2017년 남부 관내 긴급 누수복구공사(장기계속 단가계약)

- 점검일 : 2017.11.20.(월)

- 점검자 : 누수복구 담당 최경서, 현장소장 김진희,

건설사업관리기술자 최규관, 전용창, 박동렬

○ 신길우성3차아파트앞~구로디지털역간 송배수관 정비공사

- 점검일 : 2017.11.21.(화)

- 점검자 : 업무 담당 최경서, 시설관리공단 감독 서홍석, 현장소장 황진오

○ 점검 내용

- 상수도 공사장 기초지반 침하, 가설구조물 침하, 굴착사면, 절·성토 사면, 주요 부재 변형 및 손상 여부

□ 점검 결과

○ 특이사항 없음

붙임 : 공사장 안전 점검표 및 결과보고 1부. 끝.