투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	별관(택시미터주행사무실) 냉난방기 고장에 따른 수리

1. 계량기검정과-469(2017.11.16)호와 관련입니다.

2. 품질시험소 별관 택시미터주행사무실 개별 냉난방기 고장에 따른 수리 요청이 있어 아래와 같이 정비하여 동절기 준비에 만전을 기하고자 합니다.

1. 건    명 : 별관(택시미터주행사무실) 냉난방기 고장에 따른 수리

2. 수리사유 : 개별 냉난방기 고장에 따른 난방기 미작동

3. 수리내역

가. 수리품목 : 『4Way 천장 카세트형』LG시스템 에어컨

나. 수리내용 : 실외기 메인 PCB 교환

다. 수리방법 : **********************************

4. 소요예산 : *****************

5. 지출방법 : 수리완료 후 법인카드로 결재하고, 신용카드 결제계좌로 입금조치

6. 예산과목  :  행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 공공운영비(100-201-02).

첨부 : 산출기초조사서 1부.  끝.

주무관	김정천		총무과장	김석태		품질시험소장	11/21 한민희
협조자
시행	총무과-12840	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3462-4354	/전송	02-3462-4364	/		/	부분공개(6)