	강북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	(93.강북) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 보고

1. 재난대응과-23928(2017.11.14.)호 「소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 상태 파악」과 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리서 관내 2016년 ~ 2017년 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 대상에 대한 전수 조사 후 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 조사대상 : 노면표시 - 17개소, 태양광 조명블럭 - 17개소

나. 조사결과

1) 소방차 통행로 노면표시 : 양호 - 17개소

2) 태양광 조명블럭 : 양호 - 14개소 / 불량 - 3개소 (망실1, 조도불량2)

※ 망실 1개소 : 강북구청 도로관리과에서 도로포장시 망실된 것으로 확인함

- 원인자부담으로 원상복구키로 협의 완료 (1주일 소요 예상, 담당자 - 강북구청 도로관리과 김민용)

다. 세부내용 : 붙임참조

붙 임 : 93. 보고서식 1부.  끝.

	강북소방서장
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	11/21 정진항
협조자
시행	재난관리과-8162	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개