투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	주식회사 젠탑 박홍대 귀하
(경유)
제 목	목동빙상장 응축기 도면승인 및 일정조정 통보

1. R&D기술지원부-GT2017-190호 및 R&D기술지원부-GT2017-194호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 사양 및 도면 검토결과 송풍방식을 흡입식으로 변경 승인하니 제작에 만전을 기하시기 바랍니다.

3. 또한 응축기 설치에 따른 빙상장 대관일정을 조정(변경불가)하여 통보하오니 기한내 설치 완료될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

사업명	설치기간	설치일정	설치방법	비고
목동빙상장 응축기 제작구매 설치	2017. 12. 21~ 23 (3일간)	지상층(360(R/T)설치 - 21~22일 지하층(180R/T)설치 - 22~23일	한 개층씩 철거 및 설치 완료하여 한 개층은 이용시민에 개방

끝.

								서울특별시체육시설관리사업소장
주무관							김근옥				목동사업과장					11/21 이정권
협조자				주무관							이동열
시행			목동사업과-14326										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-2640-3842							/전송			02-2640-3889					/	oksang25@seoul.go.kr													/	대시민공개