투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	강남수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	옥내 급수배관 정체수 수질검사 의뢰

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사업소에서 공급 받는 수돗물에 대하여 수도법 시행규칙 제23조 제1항(급수관의 상태 검사 및 조치 등) 규정에 의거 우리 공원내 검사대상 건축물의 옥내 급수 배관 정체수 수질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 및 검사항목

연번	검사대상	검사항목	비고
1	종합관리사무소	탁도, 색도, pH, 철, 남, 아연, 구리
2	종합안내소	탁도, 색도, pH, 철, 남, 아연, 구리

따로붙임 : 정체수 수질검사 신청서 1부.  끝.

	서울대공원장
전문관	강명식		주무관	조대복		시설과장	11/21 오임석
협조자
시행	시설과-7342	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7462	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개