문서번호	설비부-19634
결재일자	2017.11.21.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이지영		여인웅	11/21 권오식
협조	주무관		김도형
	주무관		김현욱

「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링 가스공사」

준공검사 결과보고

2017. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링 가스공사」

준공검사 결과보고

「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링 가스공사」시공사가 준공검사원을 제출함에 따라 준공검사를 실시하고 결과를 보고드림

1		관 련 근 거

□ 2017-193(2017.11.14.)호 : 준공서류 제출

2		공 사 개 요

□  공 사 명 : 서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링 가스공사

□  공사위치 : 은평구 통일로 684

□  시공업체 : ******

□  계약금액 : *********************

□  계약일자 : 2017.11.01.

□  착공일자 : 2017.11.02.

□  준공기한 : 2017.12.01.

3		준 공 내 용

□ 준공금액 : *********************

□ 준공일자 : 2017.11.14.(화)

4		준 공 검 사 내 용

□ 준공검사일자 : 2017.11.16.(목)

□ 준공검사자

□ 도시기반시설본부 공업7급 김도형, 공업7급 김현욱

□ 준공입회자

□ 도시기반시설본부 공업7급 이지영

□ 주요 공사 내용

□ 8동 인입 이전인 21동 분기점에서 배관 절단 및 폐쇄(캠마감)

※ 마감 후 비파괴 검사 시행

□ 8동 가스정압기 철거

배관 절단 및 캡마감	도로 복구	정압기 철거 전	정압기 철거 후

□ 준공검사 결과

□ 공사설계서와 도면, 시방서, 기타 계약조건의 내용과 같이 준공됨

5		향 후 계 획

□「서울시 50플러스 서부캠퍼스 2단계 리모델링 가스공사」준공검사 결과 설계도서에 따라 적합하게 시공 완료되었기에 건설총괄부에 통보하여 준공 처리하고자 함

붙임 1. 준공계 및 준공검사원 각 1부.

2. 준공도서(준공내역서 및 준공도면) 1부.

3. 비파괴검사보고서 1부. 끝.