투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	관악구청장(치수과장)
(경유)
제목	관악산 저류조 시설물 보완요청에 대한 조치결과 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 시행한 관악산저류조 설치공사와 관련하여 귀 청의 보완 요청사항에 대한 조치결과를 아래와 같이 통보합니다.

보완 요청사항 및 조치결과 -

연번	보완 요구사항	조치결과	비고
1	서울대정문저류조 펌프실 유입부 스크린 추가설치	설치불가	치수과-12674 (2017.7.27.)
2	서울대정문저류조 유입수문 수문제어함 접지케이블 정비	정비완료
3	서울대정문저류조 유출수문 프로그램 수정, 매뉴얼 및 결선도 비치, 보호휀스 설치	정비완료
4	서울대정문저류조 전기실 및 펌프실 출입구 시건장치 설치	정비완료
5	저류조제어시스템(수위 오류, 운영보고서 프로그램 수정)	정비완료
6	저류조 CCTV 표출불량	정비완료
7	저류조 분전반 명판수정 및 결선도 비치	정비완료
8	RCS 및 CCTV 제어함(서버고정, 배선정리 등)	정비완료
9	서울대정문저류조 펌프실 유입부 스크린 추가설치	설치불가	치수과-14978 (2017.8.31.)
10	서울대정문저류조 전기실 내부 누수 및 맨홀 물고임	정비완료
11	버들골 저류조 전기,통신맨홀 물고임	정비완료

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	진종구		녹색성장과장	11/21 오삼록
협조자	주무관	양우창
시행	설비부-19543	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개