문서번호	총무과-41209
결재일자	2017.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	代소영수	11/22 정상택

본관 분전반 세척 및 청소 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

행  정  국

(총  무  과)

본관 분전반 세척 및 청소 완료 보고

본관 청사 전기설비(분전반)의 청소 및 세척작업을 완료하고 보고드림

□ 관련규정

❍ 전기안전관리자 직무에 관한 고시(산업통상자원부 제2016-16호)

- 제8조 부적합설비 등의 조치(부적합 전기설비 수리·보수 조치)

❍ 전기판넬 청소 및 세척 계획(총무과-33793, 2017.9.22.)

□ 현    황

❍ 본관 분전반 현황 : 385면

합계	지상층												지하층
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
385	26	16	16	25	10	14	12	13	15	16	13	37	44	32	37	26	33

❍ 분전반 현황 사진

각 층 EPS실 분전반		정보통신실 분전반	공조실 동력 분전반

□ 세척 및 청소 완료개요

❍ 세척 완료 : 33개소

❍ 세척 일시 : 2017. 10. 21(토), 11. 16(목) (2회 실시)

❍ 청소 방법 : 공조기 등 냉·난방기구 차단에 따른 주말 또는 야간 작업 실시

작업일시	계	2017. 10. 21(토)	2017. 11. 16(목)	비고
세척수량	33개소	17면	16면
작업방법		주간작업	야간작업

❍ 전기설비 분전반 세척 전·후

분전반 세척 전 · 후
세척 전	세척 후

□ 소요예산

❍ 소요예산 : 12,122천원

- 1차 세척작업 : 5,522천원, 2차 세척작업 : 6,600천원

- 예산과목 :청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

□ 기대효과

❍ 전기설비(분전반)를 청소 및 세척하여 전기안전사고 예방하고 시설물의 수명연장, 화재예방 강화

❍ 청사 시설물의 깨끗한 유지관리로 안전강화

□ 향후계획

❍ 한국전기안전공사의 전기수전설비 전기안전검사에 본관 전원 차단시 변전실 내 변압기 및 차단기 등 청소실시 예정

붙임 : 본관 분전반 세척 현황 1부.  끝.