문서번호	급수운영과-27163
결재일자	2017.11.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용섭		김찬모	11/22 김태헌
협조

소화전 보수 작업지시 보고

(서대문구 홍제동 172-8)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11. 22.

서부수도사업소

(급수운영과)

서대문구 ************ 고장 소화전 보수 의뢰가 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 11. 22.

보고자  지방시설주사보  김용섭

제 목 : 고장 소화전 정비 계획 보고

□ 관련문서

◦ 서대문소방서 재난관리과-8068(‘17.11.21.)호와 관련임.

□ 고장소화전 보수 대상 및 정비계획

연번	위 치	용수 번호	구분	고장 내용	정비 계획	비고
*	********* ****** ***********	****	***	****************	******** ******

□ 정비 계획

○ 상기 고장소화전 보수공사를 『*******************************************에 긴급 작업지시하여 보수하고자 합니다.

· 예산과목 : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비.

붙임: 고장소화전 위치도 1부.  끝.